## Slide 1
Dashboard Monitoring ALOPTAMA berbasis stack DoMPoNG
(Docker, MQTT, PostgreSQL, NodeRed, Grafana)
Satria Mitra Utama
Stasiun Klimatologi RIau
https://github.com/satria-mitra/homelab-staklimriau

## Slide 2
Overview
Latar Belakang
01
Tujuan Aksi
02
Fitur Aplikasi
03
Arsitektur Sistem
04
Hasil Implementasi
05
Tantangan & Solusi
06
Dampak & Manfaat
07
Rencana Tindak Lanjut
08
Penutup
09

## Slide 3
Latar Belakang
  Stasiun Klimatologi Riau memerlukan sistem monitoring ALOPTAMA (AAWS, AWS, ARG) yang efisien, real-time, dan mudah diakses.
  Tugas BMKG sesuai UU No. 31 Tahun 2009 (Pasal 5,7,15)
  Implementasi hasil pelatihan & pengembangan lebih lanjut di UPT

## Slide 4
Tujuan Aksi
Membuat dashboard ALOPTAMA yang mampu menampilkan data sensor secara real-time
Target 01
Mengoptimalkan protokol MQTT dan aplikasi Free & Open Source System (FOSS) untuk monitoring .
Target 02
Mendukung operasional UPT dalam monitoring & mengolah informasi klimatologi
Target 03

## Slide 5
Deskripsi & Fitur Aplikasi
Protokol komunikasi Iot yang ringan dan hemat data
Dengan ekstensi TimescaleDB - menjadikan databse ini Time-series database
Aplikasi multifungsi - Bertugas sebagai mqtt client dan inject data ke database
Aplikasi Dashboard yang mendukung berbagai sumber database
Aplikasi yang "membungkus" app lain dalam bentuk Kontainer

## Slide 6
ARSITEKTUR
HPE Proliant sebagai
Homelab Server
Hypervisor Proxmox (kiri) & Docker Kanan)

## Slide 7
ARSITEKTUR
Data Flow Sequence Diagram

## Slide 8
ARSITEKTUR
Network Diagram
di Stasiun Klimatologi Riau

## Slide 9
Uji Coba & Hasil Implementasi

## Slide 10
Tantangan & Solusi
Akses dashboard hanya dari jaringan lokal
Jaringan
VPN / port forwarding dg IP Publik Astinet
Tidak ada UPS & AC 24 jam di ruang server
Listrik & AC
Revisi anggaran
Akses masih via IP lokal
192.168.30.20
Domain
Gunakan DNS atau beli domain

## Slide 11
Dampak & Manfaat
Akses data lebih cepat → pelayanan lebih baik
Dampak 01
Teknisi lebih sigap untuk PM/CM
Dampak 02
Justifikasi Aloptama sebagai sumber data peta HTH
Dampak 03

## Slide 12
Rencana Tindak Lanjut
Akses dashboard via domain
(e.g. dashboard.staklimriau.web.id)
01
Publikasi dashboard ke internet (dengan login)
02
Tambah tabel pemeliharaan/kalibrasi ke Databse
03
Memanfaatkan server sebagai penunjang Work From Home (WFH) dengan aplikasi tambahan lainnya
04

## Slide 13
THANK YOU!
  Satria Mitra Utama
  CTO Stasiun Klimatologi Riau
  github.com/satria-mitra
Pekanbaru, Riau
  Tangerang, Banten
  +62812-7674-2661
Stasiun Klimatologi Riau